## Plate1
Measurement count: 1 Filter: 562
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 1.231 | 1.245 | 1.253 | 0.903 | 0.901 | 0.909 | 0.713 | 0.731 | 0.727 | 0.528 | 0.544 | 0.545
B | 0.33 | 0.329 | 0.342 | 0.224 | 0.217 | 0.22 | 0.124 | 0.129 | 0.133 | 0.131 | 0.121 | 0.128
C | 3.197 | 3.232 | 3.039 | 3.426 | 3.476 | 3.323 | 3.798 | 3.667 | 3.606 | 1.966 | 1.944 | 1.863
D | 0.228 | 0.234 | 0.195 | 4.025 | 3.929 | 3.805 | 2.752 | 2.82 | 2.724 | 0.35 | 0.342 | 0.307
E | 1.369 | 1.361 | 1.321 | 3.949 | 3.058 | 2.832 | 2.767 | 2.812 | 2.669 | 1.426 | 1.376 | 1.391
F | 1.972 | 1.958 | 1.963 | 0.918 | 0.914 | 0.892 | 0.437 | 0.438 | 0.426 | 0.798 | 0.82 | 0.665
G | 0.125 | 0.13 | 0.133 | 1.656 | 1.585 | 1.63 | 2.39 | 2.4 | 2.436 | 3.529 | 3.549 | 3.505
H | 2.421 | 2.462 | 2.417 | 0.323 | 0.342 | 0.317 | 1.368 | 1.374 | 1.185 | 0.605 | 0.6 | 0.623
Well | Sample | Replicate | Absorbance measured at 562 nm | Average absorbance at 562 nm | Blank-corrected absorbance at 562 nm | BSA concentration (µg/µL) | Dilution correction factor | Corrected BSA concentration (µg/µL) | µL of sample required for 100 µg protein | µL of 50mM NH4HCO3 in 6M urea to add
A1 | Vial B | 1 | 1.231 | 1.243 | 1.1163 | 1.5 | 3 | N/A | N/A | N/A
A2 | Vial B | 2 | 1.245
A3 | Vial B | 3 | 1.253
A4 | Vial C | 1 | 0.903 | 0.90433 | 0.90433 | 1 | 3 | N/A | N/A | N/A
A5 | Vial C | 2 | 0.901
A6 | Vial C | 3 | 0.909
A7 | Vial D | 1 | 0.713 | 0.72367 | 0.72367 | 0.75 | 3 | N/A | N/A | N/A
A8 | Vial D | 2 | 0.731
A9 | Vial D | 3 | 0.727
A10 | Vial E | 1 | 0.528 | 0.539 | 0.539 | 0.5 | 3 | N/A | N/A | N/A
A11 | Vial E | 2 | 0.544
A12 | Vial E | 3 | 0.545
B1 | Vial F | 1 | 0.33 | 0.33367 | 0.33367 | 0.25 | 3 | N/A | N/A | N/A
B2 | Vial F | 2 | 0.329
B3 | Vial F | 3 | 0.342
B4 | Vial G | 1 | 0.224 | 0.22033 | 0.093667 | 0.125 | 3 | N/A | N/A | N/A
B5 | Vial G | 2 | 0.217
B6 | Vial G | 3 | 0.22
B7 | Vial H | 1 | 0.124 | 0.12867 | 0.12867 | 0.025 | 3 | N/A | N/A | N/A
B8 | Vial H | 2 | 0.129
B9 | Vial H | 3 | 0.133
B10 | Vial I | 1 | 0.131 | 0.12667 | 0 | 0 | 3 | N/A | N/A | N/A
B11 | Vial I | 2 | 0.121
B12 | Vial I | 3 | 0.128
C1 | O12 | 1 | 3.197 | 3.156 | 3.156 | 11.0221 | 3 | 33.0663 | 3.0242 | 96.9758
C2 | O12 | 2 | 3.232
C3 | O12 | 3 | 3.039
C4 | O08 | 1 | 3.426 | 3.4083 | 3.4083 | 12.4734 | 3 | 37.4203 | 2.6723 | 97.3277
C5 | O08 | 2 | 3.476
C6 | O08 | 3 | 3.323
C7 | O60 | 1 | 3.798 | 3.6903 | 3.6903 | 14.1953 | 3 | 42.586 | 2.3482 | 97.6518
C8 | O60 | 2 | 3.667
C9 | O06 | 3 | 3.606
C10 | O100 | 1 | 1.966 | 1.9243 | 1.9243 | 5.1504 | 3 | 15.4512 | 6.472 | 93.528
C11 | O100 | 2 | 1.944
C12 | O100 | 3 | 1.863
D1 | O39 | 1 | 0.228 | 0.219 | 0.219 | 0.34277 | 3 | 1.0283 | 97.2483 | 2.7517
D2 | O39 | 2 | 0.234
D3 | O39 | 3 | 0.195
D4 | O140 | 1 | 4.025 | 3.9197 | 3.9197 | 15.6734 | 3 | 47.0203 | 2.1267 | 97.8733
D5 | O140 | 2 | 3.929
D6 | O140 | 3 | 3.805
D7 | O118 | 1 | 2.752 | 2.7653 | 2.7653 | 8.9418 | 3 | 26.8253 | 3.7278 | 96.2722
D8 | O118 | 2 | 2.82
D9 | O118 | 3 | 2.724
D10 | O90 | 1 | 0.35 | 0.333 | 0.333 | 0.54382 | 3 | 1.6315 | 61.2948 | 38.7052
D11 | O90 | 2 | 0.342
D12 | O90 | 3 | 0.307
E1 | O137 | 1 | 1.369 | 1.3503 | 1.3503 | 3.1015 | 3 | 9.3044 | 10.7477 | 89.2523
E2 | O137 | 2 | 1.361
E3 | O137 | 3 | 1.321
E4 | O32 | 1 | 3.949 | 3.2797 | 3.2797 | 11.7228 | 3 | 35.1685 | 2.8435 | 97.1565
E5 | O32 | 2 | 3.058
E6 | O32 | 3 | 2.832
E7 | O101 | 1 | 2.767 | 2.7493 | 2.7493 | 8.8609 | 3 | 26.5826 | 3.7619 | 96.2381
E8 | O101 | 2 | 2.812
E9 | O101 | 3 | 2.669
E10 | O66 | 1 | 1.426 | 1.3977 | 1.3977 | 3.2539 | 3 | 9.7616 | 10.2442 | 89.7558
E11 | O66 | 2 | 1.376
E12 | O66 | 3 | 1.391
F1 | O128 | 1 | 1.972 | 1.9643 | 1.9643 | 5.3095 | 3 | 15.9284 | 6.2781 | 93.7219
F2 | O128 | 2 | 1.958
F3 | O128 | 3 | 1.963
F4 | O71 | 1 | 0.918 | 0.908 | 0.908 | 1.8207 | 3 | 5.4621 | 18.308 | 81.692
F5 | O71 | 2 | 0.914
F6 | O71 | 3 | 0.892
F7 | O31 | 1 | 0.437 | 0.43367 | 0.43367 | 0.73569 | 3 | 2.2071 | 45.3087 | 54.6913
F8 | O31 | 2 | 0.438
F9 | O31 | 3 | 0.426
F10 | O147 | 1 | 0.798 | 0.761 | 0.761 | 1.4525 | 3 | 4.3576 | 22.9485 | 77.0515
F11 | O147 | 2 | 0.82
F12 | O147 | 3 | 0.665
G1 | OBLNK | 1 | 0.125 | 0.12933 | 0.12933 | 0.19674 | 3 | 0.59022 | 100 | 0
G2 | OBLNK | 2 | 0.13
G3 | OBLNK | 3 | 0.133
G4 | O01 | 1 | 1.656 | 1.6237 | 1.6237 | 4.0226 | 3 | 12.0679 | 8.2865 | 91.7135
G5 | O01 | 2 | 1.585
G6 | O01 | 3 | 1.63
G7 | O103 | 1 | 2.39 | 2.4087 | 2.4087 | 7.2193 | 3 | 21.6578 | 4.6173 | 95.3827
G8 | O103 | 2 | 2.4
G9 | O103 | 3 | 2.436
G10 | O145 | 1 | 3.529 | 3.5277 | 3.5277 | 13.1892 | 3 | 39.5676 | 2.5273 | 97.4727
G11 | O145 | 2 | 3.549
G12 | O145 | 3 | 3.505
H1 | O14 | 1 | 2.421 | 2.4333 | 2.4333 | 7.333 | 3 | 21.9989 | 4.5457 | 95.4543
H2 | O14 | 2 | 2.462
H3 | O14 | 3 | 2.417
H4 | O46 | 1 | 0.323 | 0.32733 | 0.32733 | 0.53342 | 3 | 1.6003 | 62.49 | 37.51
H5 | O46 | 2 | 0.342
H6 | O46 | 3 | 0.317
H7 | O64 | 1 | 1.368 | 1.309 | 1.309 | 2.9708 | 3 | 8.9123 | 11.2204 | 88.7796
H8 | O64 | 2 | 1.374
H9 | O64 | 3 | 1.185
H10 | O26 | 1 | 0.605 | 0.60933 | 0.60933 | 1.1027 | 3 | 3.3082 | 30.2283 | 69.7717
H11 | O26 | 2 | 0.6
H12 | O26 | 3 | 0.623

## Sheet2
Well | Sample | Replicate | Absorbance measured at 540 nm | Average absorbance at 540 nm | Blank-corrected absorbance at 540 nm | BSA concentration (µg/µL) | Dilution correction factor | Corrected BSA concentration (µg/µL) | µL of sample required for 100 µg protein | µL of 50mM NH4HCO3 in 6M urea to add
A1 | Vial B | 1 | 1.231 | 1.243 | 1.1163 | 1.5 | 3 | N/A | N/A | N/A
A2 | Vial B | 2 | 1.245
A3 | Vial B | 3 | 1.253
A4 | Vial C | 1 | 0.903 | 0.90433 | 0.90433 | 1 | 3 | N/A | N/A | N/A
A5 | Vial C | 2 | 0.901
A6 | Vial C | 3 | 0.909
A7 | Vial D | 1 | 0.713 | 0.72367 | 0.72367 | 0.75 | 3 | N/A | N/A | N/A
A8 | Vial D | 2 | 0.731
A9 | Vial D | 3 | 0.727
A10 | Vial E | 1 | 0.528 | 0.539 | 0.539 | 0.5 | 3 | N/A | N/A | N/A
A11 | Vial E | 2 | 0.544
A12 | Vial E | 3 | 0.545
B1 | Vial F | 1 | 0.33 | 0.33367 | 0.33367 | 0.25 | 3 | N/A | N/A | N/A
B2 | Vial F | 2 | 0.329
B3 | Vial F | 3 | 0.342
B4 | Vial G | 1 | 0.224 | 0.22033 | 0.093667 | 0.125 | 3 | N/A | N/A | N/A
B5 | Vial G | 2 | 0.217
B6 | Vial G | 3 | 0.22
B7 | Vial H | 1 | 0.124 | 0.12867 | 0.12867 | 0.025 | 3 | N/A | N/A | N/A
B8 | Vial H | 2 | 0.129
B9 | Vial H | 3 | 0.133
B10 | Vial I | 1 | 0.131 | 0.12667 | 0 | 0 | 3 | N/A | N/A | N/A
B11 | Vial I | 2 | 0.121
B12 | Vial I | 3 | 0.128
C1 | O12 | 1 | 3.197 | 3.156 | 3.156 | 11.0221 | 3 | 33.0663 | 3.0242 | 96.9758
C2 | O12 | 2 | 3.232
C3 | O12 | 3 | 3.039
C4 | O08 | 1 | 3.426 | 3.4083 | 3.4083 | 12.4734 | 3 | 37.4203 | 2.6723 | 97.3277
C5 | O08 | 2 | 3.476
C6 | O08 | 3 | 3.323
C7 | O60 | 1 | 3.798 | 3.6903 | 3.6903 | 14.1953 | 3 | 42.586 | 2.3482 | 97.6518
C8 | O60 | 2 | 3.667
C9 | O06 | 3 | 3.606
C10 | O100 | 1 | 1.966 | 1.9243 | 1.9243 | 5.1504 | 3 | 15.4512 | 6.472 | 93.528
C11 | O100 | 2 | 1.944
C12 | O100 | 3 | 1.863
D1 | O39 | 1 | 0.228 | 0.219 | 0.219 | 0.34277 | 3 | 1.0283 | 97.2483 | 2.7517
D2 | O39 | 2 | 0.234
D3 | O39 | 3 | 0.195
D4 | O140 | 1 | 4.025 | 3.9197 | 3.9197 | 15.6734 | 3 | 47.0203 | 2.1267 | 97.8733
D5 | O140 | 2 | 3.929
D6 | O140 | 3 | 3.805
D7 | O118 | 1 | 2.752 | 2.7653 | 2.7653 | 8.9418 | 3 | 26.8253 | 3.7278 | 96.2722
D8 | O118 | 2 | 2.82
D9 | O118 | 3 | 2.724
D10 | O90 | 1 | 0.35 | 0.333 | 0.333 | 0.54382 | 3 | 1.6315 | 61.2948 | 38.7052
D11 | O90 | 2 | 0.342
D12 | O90 | 3 | 0.307
E1 | O137 | 1 | 1.369 | 1.3503 | 1.3503 | 3.1015 | 3 | 9.3044 | 10.7477 | 89.2523
E2 | O137 | 2 | 1.361
E3 | O137 | 3 | 1.321
E4 | O32 | 1 | 3.949 | 3.2797 | 3.2797 | 11.7228 | 3 | 35.1685 | 2.8435 | 97.1565
E5 | O32 | 2 | 3.058
E6 | O32 | 3 | 2.832
E7 | O101 | 1 | 2.767 | 2.7493 | 2.7493 | 8.8609 | 3 | 26.5826 | 3.7619 | 96.2381
E8 | O101 | 2 | 2.812
E9 | O101 | 3 | 2.669
E10 | O66 | 1 | 1.426 | 1.3977 | 1.3977 | 3.2539 | 3 | 9.7616 | 10.2442 | 89.7558
E11 | O66 | 2 | 1.376
E12 | O66 | 3 | 1.391
F1 | O128 | 1 | 1.972 | 1.9643 | 1.9643 | 5.3095 | 3 | 15.9284 | 6.2781 | 93.7219
F2 | O128 | 2 | 1.958
F3 | O128 | 3 | 1.963
F4 | O71 | 1 | 0.918 | 0.908 | 0.908 | 1.8207 | 3 | 5.4621 | 18.308 | 81.692
F5 | O71 | 2 | 0.914
F6 | O71 | 3 | 0.892
F7 | O31 | 1 | 0.437 | 0.43367 | 0.43367 | 0.73569 | 3 | 2.2071 | 45.3087 | 54.6913
F8 | O31 | 2 | 0.438
F9 | O31 | 3 | 0.426
F10 | O147 | 1 | 0.798 | 0.761 | 0.761 | 1.4525 | 3 | 4.3576 | 22.9485 | 77.0515
F11 | O147 | 2 | 0.82
F12 | O147 | 3 | 0.665
G1 | OBLNK | 1 | 0.125 | 0.12933 | 0.12933 | 0.19674 | 3 | 0.59022 | 100 | 0
G2 | OBLNK | 2 | 0.13
G3 | OBLNK | 3 | 0.133
G4 | O01 | 1 | 1.656 | 1.6237 | 1.6237 | 4.0226 | 3 | 12.0679 | 8.2865 | 91.7135
G5 | O01 | 2 | 1.585
G6 | O01 | 3 | 1.63
G7 | O103 | 1 | 2.39 | 2.4087 | 2.4087 | 7.2193 | 3 | 21.6578 | 4.6173 | 95.3827
G8 | O103 | 2 | 2.4
G9 | O103 | 3 | 2.436
G10 | O145 | 1 | 3.529 | 3.5277 | 3.5277 | 13.1892 | 3 | 39.5676 | 2.5273 | 97.4727
G11 | O145 | 2 | 3.549
G12 | O145 | 3 | 3.505
H1 | O14 | 1 | 2.421 | 2.4333 | 2.4333 | 7.333 | 3 | 21.9989 | 4.5457 | 95.4543
H2 | O14 | 2 | 2.462
H3 | O14 | 3 | 2.417
H4 | O46 | 1 | 0.323 | 0.32733 | 0.32733 | 0.53342 | 3 | 1.6003 | 62.49 | 37.51
H5 | O46 | 2 | 0.342
H6 | O46 | 3 | 0.317
H7 | O64 | 1 | 1.368 | 1.309 | 1.309 | 2.9708 | 3 | 8.9123 | 11.2204 | 88.7796
H8 | O64 | 2 | 1.374
H9 | O64 | 3 | 1.185
H10 | O26 | 1 | 0.605 | 0.60933 | 0.60933 | 1.1027 | 3 | 3.3082 | 30.2283 | 69.7717
H11 | O26 | 2 | 0.6
H12 | O26 | 3 | 0.623