## Plate2
Measurement count: 1 Filter: 562
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 1.117 | 1.108 | 1.133 | 0.804 | 0.826 | 0.828 | 0.638 | 0.662 | 0.671 | 0.487 | 0.494 | 0.505
B | 0.307 | 0.308 | 0.31 | 0.203 | 0.207 | 0.206 | 0.124 | 0.124 | 0.122 | 0.109 | 0.11 | 0.115
C | 0.964 | 0.965 | 1.062 | 1.907 | 1.935 | 1.948
Well | Sample | Replicate | Absorbance measured at 562 nm | Average absorbance at 562 nm | Blank-corrected absorbance at 562 nm | BSA concentration (µg/µL) | Dilution correction factor | Corrected BSA concentration (µg/µL) | µL of sample required for 100 µg protein | µL of 50mM NH4HCO3 in 6M urea to add
A1 | Vial B | 1 | 1.117 | 1.1193 | 1.008 | 1.5 | 3 | N/A | N/A | N/A
A2 | Vial B | 2 | 1.108
A3 | Vial B | 3 | 1.133
A4 | Vial C | 1 | 0.804 | 0.81933 | 0.81933 | 1 | 3 | N/A | N/A | N/A
A5 | Vial C | 2 | 0.826
A6 | Vial C | 3 | 0.828
A7 | Vial D | 1 | 0.638 | 0.657 | 0.657 | 0.75 | 3 | N/A | N/A | N/A
A8 | Vial D | 2 | 0.662
A9 | Vial D | 3 | 0.671
A10 | Vial E | 1 | 0.487 | 0.49533 | 0.49533 | 0.5 | 3 | N/A | N/A | N/A
A11 | Vial E | 2 | 0.494
A12 | Vial E | 3 | 0.505
B1 | Vial F | 1 | 0.307 | 0.30833 | 0.30833 | 0.25 | 3 | N/A | N/A | N/A
B2 | Vial F | 2 | 0.308
B3 | Vial F | 3 | 0.31
B4 | Vial G | 1 | 0.203 | 0.20533 | 0.094 | 0.125 | 3 | N/A | N/A | N/A
B5 | Vial G | 2 | 0.207
B6 | Vial G | 3 | 0.206
B7 | Vial H | 1 | 0.124 | 0.12333 | 0.12333 | 0.025 | 3 | N/A | N/A | N/A
B8 | Vial H | 2 | 0.124
B9 | Vial H | 3 | 0.122
B10 | Vial I | 1 | 0.109 | 0.11133 | 0 | 0 | 3 | N/A | N/A | N/A
B11 | Vial I | 2 | 0.11
B12 | Vial I | 3 | 0.115
C1 | O17 | 1 | 0.964 | 0.997 | 0.997 | 2.0575 | 3 | 6.1726 | 16.2006 | 83.7994
C2 | O17 | 2 | 0.965
C3 | O17 | 3 | 1.062
C4 | O124 | 1 | 1.907 | 1.93 | 1.93 | 5.1728 | 3 | 15.5184 | 6.444 | 93.556
C5 | O124 | 2 | 1.935
C6 | O124 | 3 | 1.948

## Sheet2
Well | Sample | Replicate | Absorbance measured at 562 nm | Average absorbance at 562 nm | Blank-corrected absorbance at 562 nm | BSA concentration (µg/µL) | Dilution correction factor | Corrected BSA concentration (µg/µL) | µL of sample required for 100 µg protein | µL of 50mM NH4HCO3 in 6M urea to add
A1 | Vial B | 1 | 1.117 | 1.1193 | 1.008 | 1.5 | 3 | N/A | N/A | N/A
A2 | Vial B | 2 | 1.108
A3 | Vial B | 3 | 1.133
A4 | Vial C | 1 | 0.804 | 0.81933 | 0.81933 | 1 | 3 | N/A | N/A | N/A
A5 | Vial C | 2 | 0.826
A6 | Vial C | 3 | 0.828
A7 | Vial D | 1 | 0.638 | 0.657 | 0.657 | 0.75 | 3 | N/A | N/A | N/A
A8 | Vial D | 2 | 0.662
A9 | Vial D | 3 | 0.671
A10 | Vial E | 1 | 0.487 | 0.49533 | 0.49533 | 0.5 | 3 | N/A | N/A | N/A
A11 | Vial E | 2 | 0.494
A12 | Vial E | 3 | 0.505
B1 | Vial F | 1 | 0.307 | 0.30833 | 0.30833 | 0.25 | 3 | N/A | N/A | N/A
B2 | Vial F | 2 | 0.308
B3 | Vial F | 3 | 0.31
B4 | Vial G | 1 | 0.203 | 0.20533 | 0.094 | 0.125 | 3 | N/A | N/A | N/A
B5 | Vial G | 2 | 0.207
B6 | Vial G | 3 | 0.206
B7 | Vial H | 1 | 0.124 | 0.12333 | 0.12333 | 0.025 | 3 | N/A | N/A | N/A
B8 | Vial H | 2 | 0.124
B9 | Vial H | 3 | 0.122
B10 | Vial I | 1 | 0.109 | 0.11133 | 0 | 0 | 3 | N/A | N/A | N/A
B11 | Vial I | 2 | 0.11
B12 | Vial I | 3 | 0.115
C1 | O17 | 1 | 0.964 | 0.997 | 0.997 | 2.0575 | 3 | 6.1726 | 16.2006 | 83.7994
C2 | O17 | 2 | 0.965
C3 | O17 | 3 | 1.062
C4 | O124 | 1 | 1.907 | 1.93 | 1.93 | 5.1728 | 3 | 15.5184 | 6.444 | 93.556
C5 | O124 | 2 | 1.935
C6 | O124 | 3 | 1.948